| СОГЛАСОВАНО: | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
| Глава муниципального образования Мгинское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области | Глава администрации муниципального образования Мгинское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области |
| Лагутин Владимир Никифорович | Соколовский Станислав Казимирович |
| ______________________________ | ______________________________ |
| «___»______________ 2010 г. | «___»______________ 2010 г. |

Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

муниципального образования

Мгинское городское поселение

муниципального образования

Кировский муниципальный район Ленинградской области"

на 2010-2015 годы

|  |  | РАЗРАБОТАНО |
| --- | --- | --- |
|  |  | ___________ " " 2010г. |

Содержание

1	Паспорт программы	4

2	Общие положения	7

2.1	Основания для разработки программы	7

2.2	Цели и задачи Программы	8

3	Основные сведения о муниципальном образовании Мгинское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области	9

3.1	Экономико-географическое положение	9

3.2	Организационные и юридические данные о муниципальном образовании Мгинское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области	9

3.3	Правовые и законодательные акты, регламентирующие деятельность муниципального образования	10

4	Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности	12

4.1	Основание для расчета целевых показателей	12

4.2	Значения целевых показателей	13

5	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	23

5.1	Основание для разработки перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	23

5.2	Организационные мероприятия	23

5.3	Технические мероприятия	24

6	Оценка эффективности программы	25

6.1	Оценка эффективности мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	25

6.2	Оценка эффективности программы	35

7	Контроль за выполнением Программы	38

Приложение 1	Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической муниципального образования Мгинское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области	46

Приложение 2	Исходные данные для расчета целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	48

Приложение 3	Список литературы	55

# Паспорт программы

| Наименование Программы | Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Мгинское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 261-ФЗ); Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009г. № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности». |
| Заказчики Программы | Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области в лице главы администрации Соколовского Станислава Казимировича |
| Координатор Программы | Глава администрации муниципального образования Мгинское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области Соколовский Станислав Казимирович |
| Основные разработчики Программы | Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области |
| Основные цели и задачи Программы | Цели Программы: установление целевых показателей повышения эффективности использования энергетических ресурсов; повышение энергетической эффективности систем освещения территорий, зданий и сооружений; повышение точности учёта потребления используемых энергетических ресурсов; |
|  | Задачи Программы: внедрение энергосберегающих технологий для снижения потребления энергетических ресурсов; организация проведения энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов; замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы и установка датчиков движения в местах общего пользования; оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов упорядочивание расчетов за коммунальные ресурсы в соответствии с их реальными объемами потребления; переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета потребления таких ресурсов. |
| Основные индикаторы и показатели, позволяющие оценить ход реализации Программы | объем экономии топливно-энергетических ресурсов; уровень энергетической паспортизации зданий и сооружений предприятия. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2010 - 2015 годы. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Всего 29502 тыс. руб., из них средства: бюджета – 1066 тыс. руб., в том числе по годам: 2010 год – 50 тыс. руб. 2011 год – 591 тыс. руб. 2012 год – 375 тыс. руб. 2013 год – 25 тыс. руб. 2014 год – 25 тыс. руб. внебюджетных источников – 28436 тыс. рублей, в том числе: 2010 год – 350 тыс. руб. 2011 год – 5457,2 тыс. руб. 2012 год – 5457,2 тыс. руб. 2013 год – 5457,2 тыс. руб. 2014 год – 5457,2 тыс. руб. 2015 год – 5257,2 тыс. рублей. до 2020 года – 1000 тыс. руб. |
| Ожидаемые (планируемые) результаты реализации Программы | Реализация Программы позволит достигнуть: экономии энергетических ресурсов; нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов. |
| Организация управления, исполнения и контроля Программы | Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского района Ленинградской области: осуществляет текущее управление и контроль над выполнением Программы; разрабатывает планы проведения работ, обеспечивает заключение договоров на проведение работ, осуществляет контроль по выполнению работ; предоставляет в Совет депутатов муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского района Ленинградской области полугодовую и годовую информацию о ходе реализации Программы за истекший период. Совет депутатов муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского района Ленинградской области: осуществляет текущее управление и контроль над выполнением Программы. Отдел учета и отчетности администрации муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского района Ленинградской области: осуществляет контроль за целевым использованием финансовых средств, выделяемых на реализацию Программы из городского бюджета. |
| Ответственные лица для контактов | Коровина Ольга Степановна тел.(813-62) 5-65-79 |

# Общие положения

## Основания для разработки программы

Настоящая «Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Мгинское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области» (далее – Программа) разработана на основании:

Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009г. № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

Программа разработана в соответствии с требованиями и рекомендациями:

распоряжения Правительства Российской Федерации от 01.12.2009г. № 1830-р «Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального Закона № 261-ФЗ»;

приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010г. № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

распоряжения Правительства Российской Федерации от 13.11.2009г. № 1715-р «Об Энергетической стратегии России на период до 2030 года»;

распоряжения Правительства Российской Федерации от 17.11.2008г. года № 1662-р «Об утверждении Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года»;

указа Президента Российской Федерации от 04.06.2008г. № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики».

## Цели и задачи Программы

Целями реализации программы являются:

оптимизация структуры и повышение эффективности использования энергоресурсов, определение очерёдности и проведение мероприятий по энергосбережению;

установление целевых показателей повышения эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде, бюджетном, коммунальном и транспортном секторе;

использование оптимальных, апробированных и рекомендованных к использованию энергосберегающих технологий, отвечающих актуальным и перспективным потребностям;

повышение энергетической эффективности систем освещения территорий, зданий и сооружений;

повышение точности учёта потребления используемых энергетических ресурсов (тепло, вода);

снижение потерь тепловой энергии через ограждающие конструкции.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи программы:

организация проведения энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов;

сбор и анализ информации по годовому расходу тепловой и электрической энергии на один квадратный метр, и об энергопотреблении жилых домов, зданий, сооружений;

контроль за ежегодным мониторингом выполнения Программы (в ходе реализации программы значения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности рассчитываются для каждого года на протяжении всего срока реализации программы);

внедрение энергосберегающих технологий для снижения потребления энергетических ресурсов;

замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы и установка датчиков движения в местах общего пользования;

оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов;

утепление мест общего пользования в многоквартирных домах.

# Основные сведения о муниципальном образовании Мгинское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области

## Экономико-географическое положение

Муниципальное образование Мгинское городское поселение с административным центром посёлок Мга образовано 15 декабря 2005 года.

Общая площадь земель в границах муниципального образования составляет 85800 га. На территории расположено 19 населенных пунктов.

Общая численность населения муниципального образования 11500 человек, в том числе в поселке Мга 9700 человек.

## Организационные и юридические данные о муниципальном образовании Мгинское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области

Полное название муниципального образования: Мгинское городское поселение Кировского района Ленинградской области.

Сокращенное название муниципального образования: Мгинское г.п..

Организационно-правовая форма: Муниципальное образование.

Форма собственности: Муниципальная.

Юридический и почтовый адрес администрации Мгинского городского поселения: 187300, Ленинградская обл., Кировский район, пос. Мга, Советский пр., д.61.

Телефон, факс: 8(813-62) 56-579

Коды статистики: ИНН 4706023769, КПП 470601001

Глава муниципального образования, председатель Совета депутатов – Лагутин Владимир Никифорович.

Глава администрации – Соколовский Станислав Казимирович.

## Правовые и законодательные акты, регламентирующие деятельность муниципального образования

МО Мгинское городское поселение Кировского района Ленинградской области осуществляет свою деятельность  в соответствии с Федеральными и региональными  законами, Уставом Мгинского городского поселения,  определяющим предмет и цели деятельности муниципального образования, Решениями Совета депутатов Мгинского городского поселения, Постановлениями Главы Мгинского городского поселения, Постановлениями главы администрации Мгинского городского поселения, Распоряжениями Главы администрации Мгинского городского поселения.

Органы местного самоуправления Мгинского городского поселения решают вопросы непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения муниципального образования.

Структуру органа местного самоуправления Мгинского городского поселения составляют:

представительный орган – Совет депутатов Мгинского городского поселения,

глава Мгинского городского поселения,

исполнительный орган- администрация Мгинского городского поселения.

Роль муниципальных властей.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  органы местного самоуправления   муниципального образования организуют в границах поселения электро-, тепло – и водоснабжение населения, водоотведение, снабжение населения топливом, регулируют тарифы на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифы организаций коммунального комплекса на подключение, надбавки к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавки к ценам (тарифам) для потребителей.

Основные законодательные акты РФ и Мурманской области, регулирующие сферу деятельности МО Мгинское городское поселение Кировского района Ленинградской области.

Регулируют властные отношения по установлению, введению и взиманию налогов и сборов в Российской Федерации, а также отношения, возникающие в процессе осуществления налогового контроля, обжалования актов налоговых органов, действий (бездействия) их должностных лиц и привлечения к ответственности за совершение налогового правонарушения:

«Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 31.07.1998г. № 146-ФЗ;

«Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 05.08.2000г. № 117-ФЗ;

Федеральный закон РФ от 14.04.1995г. № 41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации».

Устанавливают основы регулирования тарифов организаций коммунального комплекса: Федеральный закон от 30 декабря 2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»:

Постановление Правительства Российской Федерации от 26.02.2004г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации»;

Приказ Федеральной службы по тарифам РФ от 06.08.2004г. № 20-э/2 «Об утверждении Методических указаний по регулированию тарифов и цен на электрическую (тепловую энергию на розничном (потребительском) рынке».

# Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности

## Основание для расчета целевых показателей

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности рассчитываются в соответствии с требованиями:

Федерального закона РФ от 23 ноября 2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Постановления Правительства РФ от 31 декабря 2009г. № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (см. Таблица 1) рассчитываются по исходным данным (см. Приложение 2).

## Значения целевых показателей

Таблица 1

| Наименование | Ед. изм. | Значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009г. | 2010г.* |  |
| 1.1.1 Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 11,41 | 10,29 |  |
| доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 2,92 | 2,51 |  |
| доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 13,27 | 16,99 |  |
| доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета), в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования | % | 8,26 | 8,33 |  |
| изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов | т у.т. | - | 0 |  |
| доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования | % | - | - |  |
| объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы | % | - | - |  |
| 1.1.2 Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов |
| экономия электрической энергии в натуральном выражении | тыс. кВт×час | - | -311,8 |  |
| экономия электрической энергии в стоимостном выражении | тыс. руб. | - | -1916,29 |  |
| экономия тепловой энергии в натуральном выражении | тыс. Гкал | - | -6,47 |  |
| экономия тепловой энергии в стоимостном выражении | тыс. руб. | - | -6585,06 |  |
| экономия воды в натуральном выражении | тыс. куб. м | - | -8,95 |  |
| экономия воды в стоимостном выражении | тыс. руб. | - | -1549,25 |  |
| экономия природного газа в натуральном выражении | тыс. куб. м | - | -123,6 |  |
| экономия природного газа в стоимостном выражении | тыс. руб. | - | -290,46 |  |
| 1.1.3 Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе |
| удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | тыс. Гкал / 1 м2 | 0,00017 | 0,00017 |  |
| удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | тыс. Гкал / 1 м2 | 0,000008 | 0,000008 |  |
| изменение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | тыс. Гкал / 1 м2 | 0 | 0 |  |
| изменение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | тыс. Гкал / 1 м2 | - | 0 |  |
| изменение отношения удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | % | 0 | 0 |  |
| удельный расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) | тыс. куб. м / 1 чел. | 0,001 | 0,001 |  |
| удельный расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека) | тыс. куб. м / 1 чел. | 0,005 | 0,005 |  |
| изменение удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) | тыс. куб. м / 1 чел. | - | 0 |  |
| изменение удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека) | тыс. куб. м / 1 чел. | 0 | 0 |  |
| изменение отношения удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | % | - | 0 |  |
| удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) | тыс. кВт×час / 1 чел. | 0,91 | 0,91 |  |
| удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека) | тыс. кВт×час / 1 чел. | 0 | 0 |  |
| изменение удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) | тыс. кВт×час / 1 чел. | - | 0 |  |
| изменение удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека) | тыс. кВт×час / 1 чел. | - | 0 |  |
| изменение отношения удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | % | - | 0 |  |
| доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории муниципального образования | % | 100 | 100 |  |
| доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории муниципального образования | % | 95,48 | 95,48 |  |
| доля объемов воды, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории муниципального образования | % | 15,41 | 15,41 |  |
| доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) бюджетными учреждениями, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) бюджетными учреждениями на территории муниципального образования | % | - | - |  |
| доля расходов бюджета муниципального образования на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений (для фактических и сопоставимых условий) | % | 1,05 | 1,19 |  |
| динамика расходов бюджета муниципального образования на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений (для фактических и сопоставимых условий) | тыс. руб. | - | 51,7 |  |
| доля расходов бюджета муниципального образования на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | % | 0 | 0 |  |
| динамика расходов бюджета муниципального образования на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | тыс. руб. | - | 0 |  |
| доля бюджетных учреждений, финансируемых за счет бюджета муниципального образования, в общем объеме бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | % | - | - |  |
| число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных государственными, муниципальными заказчиками | шт. | 9 | 9 |  |
| доля товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных, муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для государственных, муниципальных нужд (в стоимостном выражении) | % | - | - |  |
| удельные расходы бюджета муниципального образования на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (в расчете на одного жителя) | тыс. руб. / чел. | 0,061 | 0,079 |  |
| удельные расходы бюджета муниципального образования на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (в расчете на одного жителя) | % / чел. | 0,000099 | 0,00014 |  |
| 1.1.4 Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде |
| доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории муниципального образования | % | 100,00 | 100 |  |
| доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования | % | 0 | 0 |  |
| доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования | % | 100 | 100,00 |  |
| доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории муниципального образования (за исключением многоквартирных домов) | % | - | - |  |
| доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования | % | 2,39 | 2,53 |  |
| доля объемов воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории муниципального образования | % | 38,83 | 52,38 |  |
| доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования | % | 4,68 | 9,28 |  |
| доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования | % | 20,07 | 61,52 |  |
| доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории муниципального образования | % | 14,00 | 14,01 |  |
| доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории муниципального образования | % | 35,00 | 35,00 |  |
| число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование | шт. | 0 | 0 |  |
| доля жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование, в общем числе жилых домов | % | 0 | 0 |  |
| удельный расход тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал / м2 | 0,002 | 0,002 |  |
| удельный расход тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал / м2 | 0,08 | 0,074 |  |
| изменение удельного расхода тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических и сопоставимых условий) | Гкал / м2 | - | 0,0001 |  |
| изменение удельного расхода тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических и сопоставимых условий) | Гкал / м2 | - | -0,0023 |  |
| изменение отношения удельного расхода тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий) | % | - | -239,61 |  |
| удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | м3 / м2 | 0,092 | 0,166 |  |
| удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | м3 / м2 | 1,00 | 0,41 |  |
| изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических и сопоставимых условий) | м3 / м2 | - | 0,073 |  |
| изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических и сопоставимых условий) | м3 / м2 | - | -0,59 |  |
| изменение отношения удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий) | % | - | -834,77 |  |
| удельный расход электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВтчас / м2 | 0,744 | 0,752 |  |
| удельный расход электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВтчас / м2 | 0 | 0 |  |
| изменение удельного расхода электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических и сопоставимых условий) | кВтчас / м2 | - | 0,0078 |  |
| изменение удельного расхода электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических и сопоставимых условий) | кВтчас / м2 | - | 0 |  |
| изменение отношения удельного расхода электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий) | % | - | 0 |  |
| удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | м3 / м2 | 2,02 | 2,07 |  |
| удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | м3 / м2 | 5,35 | 5,49 |  |
| изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических и сопоставимых условий) | м3 / м2 | - | 0,046 |  |
| изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических и сопоставимых условий) | м3 / м2 | - | 0,13 |  |
| изменение отношения удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий) | % | - | 0,63 |  |
| 1.1.5 Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры |
| изменение удельного расхода топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями | т у.т. / тыс. кВтчас | - | - |  |
| изменение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии | т у.т. / тыс. Гкал | - | -26,12 |  |
| динамика изменения фактического объема потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям | тыс. кВтчас | - | 0 |  |
| динамика изменения фактического объема потерь тепловой энергии при ее передаче | тыс. Гкал | - | -1,40 |  |
| динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче | тыс. м3 | - | -9,67 |  |
| динамика изменения объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды | тыс. кВтчас | - | 0 |  |

Примечание: * - план.

# Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

## Основание для разработки перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности сформирован в соответствии с:

Постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2009г. № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009г. № 1830-р «План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Приказом Министерства экономического развития российской федерации от 17 Февраля 2010г. № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

Перечень планируемых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности — Таблица 3.

## Организационные мероприятия

Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере МО Мгинское городское поселение:

проведение энергетического аудита бюджетных учреждений Мгинского городского поселения.

Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда МО Мгинское городское поселение:

проведение энергетического аудита многоквартирных жилых домов Мгинского городского поселения.

## Технические мероприятия

Технические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере МО Мгинское городское поселение:

установка ПУ тепловой энергии;

установка ПУ воды;

установка трехслойных металлопластиковых окон;

установка датчиков времени уличного освещения.

Технические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда МО Мгинское городское поселение:

установка утепленных входных дверей с доводчиками;

установка трехслойных металлопластиковых окон в местах общего пользования;

установка коллективных приборов учета тепловой энергии;

установка коллективных приборов учета воды;

замена ламп накаливания на энергосберегающие в подъездах многоквартирных домов;

установка датчиков движения в подъездах многоквартирных домов.

# Оценка эффективности программы

## Оценка эффективности мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Оценка эффективности мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере.

Проведение энергетического аудита бюджетных учреждений Мгинского городского поселения.

Из результатов многочисленных обследований, проведенных в Российской Федерации, следует, что энергетическая эффективность энергетического обследования составляет 5–15% от потребляемых энергоресурсов.

Таким образом, по результатам реализации мероприятий по энергетическому обследованию ожидаемая ежегодная экономия в среднем может составить в год (исходя из ожидаемой средней экономии 10 % по результатам обследования зданий) :

В натуральном выражении:

| ЭР | Ед. изм. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭЭ | тыс. кВт(час | 2,40 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 21,63 |
| ТЭ | Тыс. Гкал | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,18 |

или в стоимостном выражении:

| ЭР | Ед. изм. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭЭ | тыс. руб. | 5,65 | 11,29 | 11,29 | 11,29 | 11,29 | 50,82 |
| ТЭ | тыс. руб. | 28,37 | 56,75 | 56,75 | 56,75 | 56,75 | 255,37 |
| ВСЕГО: | тыс. руб. | 34,02 | 68,04 | 68,04 | 68,04 | 68,04 | 306,19 |

Динамика прогнозируемого экономического эффекта по годам реализации мероприятия пропорционально динамике затрат в сравнении с произведенными затратами нарастающим итогом относительно базового года:

Установка ПУ тепловой энергии.

Закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» №261 предписывает завершить полное оснащение приборами учета коммунальных ресурсов всех объектов до 1 января 2011 года. По оценкам специалистов Комиэнерго, экономический эффект от установки узла учета достигается уже в течение 1 года эксплуатации и достигает 25 % в год от потребления энергоресурсов.

Установка приборов учета позволяет исключить потери энергоресурсов от источника вырабатываемой энергии до здания при расчетах с ресурсоснабжающими организациями, выявить утечки в системах водоснабжения здания, а также дает реальные возможности для ресурсосбережения.

Принимая среднее значение 12 %, получим ожидаемую экономию по энергоресурсам с учетом действующих тарифов:

| ЭР | Ед. изм. | 2011г | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭ | тыс. Гкал | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,011 |
| ТЭ | тыс. руб. | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 15,38 |

Динамика прогнозируемого экономического эффекта по годам реализации мероприятия в сравнении с произведенными затратами нарастающим итогом:

Установка приборов учета воды.

Установка приборов учета позволяет исключить потери энергоресурсов от источника вырабатываемой энергии до здания при расчетах с ресурсоснабжающими организациями, выявить утечки в системах водоснабжения здания, а также дает реальные возможности для ресурсосбережения.

Принимая среднее значение 12 %, получим ожидаемую экономию по энергоресурсам с учетом действующих тарифов:

| ЭР | Ед. изм. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вода | тыс. м3 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,17 |
| вода | тыс. руб. | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 3,51 |

Динамика прогнозируемого экономического эффекта по годам реализации мероприятия пропорционально динамике затрат в сравнении с произведенными затратами нарастающим итогом:

Установка трехслойных металлопластиковых окон.

Основным направлением в обеспечении условий энергосбережения при эксплуатации любого здания является повышение теплоизоляционных характеристик ограждающих конструкций, в том числе снижение потерь тепловой энергии через оконное остекление.

Установка металлопластиковых окон позволит в значительной степени снизить потери тепловой энергии (по данным Портал-энерго 2009 г.) при установке стеклопакетов потери тепловой энергии снижаются на 10-12%.

Принимая значение 10 % от потребления на собственные нужды, получим ожидаемую экономию по энергоресурсам за годы реализации программы:

| ЭР | Ед. изм. | 2010г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭ | тыс. Гкал | 0,003 | 0,017 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,147 |
| ТЭ | тыс. руб. | 4,12 | 24,72 | 45,32 | 45,32 | 45,32 | 45,32 | 210,13 |

Динамика прогнозируемого экономического эффекта по годам реализации мероприятия пропорционально динамике затрат в сравнении с произведенными затратами нарастающим итогом:

Установка датчиков времени уличного освещения.

Использование автоматизированной системы управления наружным освещением позволяет снизить расходы на эксплуатацию сетей наружного освещения до 50%.

Принимая значение 15 %, получим ожидаемую экономию по энергоресурсам с учетом действующих тарифов:

| ЭР | Ед. изм. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭЭ | тыс. кВт(час | 32,46 | 64,91 | 97,37 | 129,83 | 129,83 | 454.39 |
| ЭЭ | тыс. руб. | 76,27 | 152,54 | 228,82 | 305,09 | 305,09 | 1067.81 |

Динамика прогнозируемого экономического эффекта по годам реализации мероприятия пропорционально динамике затрат в сравнении с произведенными затратами нарастающим итогом:

Оценка эффективности мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда.

Проведение энергетического аудита многоквартирных жилых домов Мгинского городского поселения.

Из результатов многочисленных обследований, проведенных в Российской Федерации, следует, что энергетическая эффективность энергетического обследования составляет 5–15% от потребляемых энергоресурсов.

Таким образом, по результатам реализации мероприятий по энергетическому обследованию ожидаемая ежегодная экономия в среднем может составить в год (исходя из ожидаемой средней экономии 10 % по результатам обследования зданий):

В натуральном выражении:

| ЭР | Ед. изм. | 2010г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭЭ | тыс. кВт(час | 7,42 | 14,83 | 22,25 | 29,66 | 37,08 | 37,08 | 148,31 |
| ТЭ | тыс. Гкал | 0,51 | 1,03 | 1,54 | 2,05 | 2,57 | 2,57 | 10,26 |

или в стоимостном выражении:

| ЭР | Ед. изм. | 2010г | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭЭ | тыс. руб. | 17,43 | 34,85 | 52,28 | 69,71 | 87,13 | 87,13 | 348,53 |
| ТЭ | тыс. руб. | 734,41 | 1468,81 | 2203,22 | 2937,62 | 3672,03 | 3672,03 | 14688,11 |
| ВСЕГО: | тыс. руб. | 751,83 | 1503,66 | 2255,50 | 3007,33 | 3759,16 | 3759,16 | 15036.65 |

Динамика прогнозируемого экономического эффекта по годам реализации мероприятия пропорционально динамике затрат в сравнении с произведенными затратами нарастающим итогом относительно базового года:

Установка утепленных входных дверей с доводчиками.

Благодаря дверным доводчикам, происходит значительная экономия тепла в помещении. Дополнительно экономию тепловой энергии даёт замена изношенных дверей на новые утепленные.

Экономия от выполнения данного мероприятия условно принимается 1 % потребления энергоресурсов от потенциала энергосбережения тепловой энергии в жилищном фонде:

| ЭР | Ед. изм. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭ | Тыс. Гкал | 0,051 | 0,103 | 0,154 | 0,205 | 0,257 | 0,77 |
| ТЭ | тыс. руб. | 73,44 | 146,88 | 220,32 | 293,76 | 367,20 | 1101,61 |

Динамика прогнозируемого экономического эффекта по годам реализации мероприятия пропорционально динамике затрат в сравнении с произведенными затратами нарастающим итогом:

Установка трехслойных металлопластиковых окон в местах общего пользования.

Установка металлопластиковых окон позволит в значительной степени снизить потери тепловой энергии (по данным Портал-энерго 2009 г.) при установке стеклопакетов потери тепловой энергии снижаются на 10-12%.

Принимая значение 10 % от потребления теплоэнергии в местах общего пользования, получим ожидаемую экономию по энергоресурсам за годы реализации программы:

| ЭР | Ед. изм. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭ | Тыс. Гкал | 0,026 | 0,051 | 0,077 | 0,103 | 0,128 | 0,385 |
| ТЭ | тыс. руб. | 36,72 | 73,44 | 110,16 | 146,88 | 183,60 | 550,8 |

Динамика прогнозируемого экономического эффекта по годам реализации мероприятия пропорционально динамике затрат в сравнении с произведенными затратами нарастающим итогом:

Установка коллективных приборов учета тепловой энергии.

Установка приборов учета позволяет исключить потери энергоресурсов от источника вырабатываемой энергии до здания при расчетах с ресурсоснабжающими организациями, выявить утечки в системах водоснабжения здания, а также дает реальные возможности для ресурсосбережения.

Принимая среднее значение 12 %, получим ожидаемую экономию по энергоресурсам с учетом действующих тарифов:

| ЭР | Ед. изм. | 2011г | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭ | тыс. Гкал | 0,6 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3,0 | 9 |
| ТЭ | тыс. руб. | 858,95 | 1717,91 | 2576,86 | 3435,82 | 4294,77 | 12884,31 |

Динамика прогнозируемого экономического эффекта по годам реализации мероприятия в сравнении с произведенными затратами нарастающим итогом:

Установка приборов учета воды.

Установка приборов учета позволяет исключить потери энергоресурсов от источника вырабатываемой энергии до здания при расчетах с ресурсоснабжающими организациями, выявить утечки в системах водоснабжения здания, а также дает реальные возможности для ресурсосбережения.

Принимая среднее значение 12 %, получим ожидаемую экономию по энергоресурсам с учетом действующих тарифов:

| ЭР | Ед. изм. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вода | тыс. м3 | 0,36 | 0,72 | 1,08 | 1,44 | 1,80 | 5,4 |
| вода | тыс. руб. | 7,34 | 14,69 | 22,03 | 29,38 | 36,72 | 110,16 |

Динамика прогнозируемого экономического эффекта по годам реализации мероприятия пропорционально динамике затрат в сравнении с произведенными затратами нарастающим итогом:

Замена ламп накаливания на энергосберегающие в подъездах многоквартирных домов.

В настоящее время в системах освещения используются лампы накаливания в количестве 600 штук мощностью 60 Вт.

Стоимость электроэнергии составляет 2,35 руб./(кВт(ч).

Определим величину энергопотребления в год, которая будет равна:

Q1 = 600 ( 60 ( 3650 = 131,4 тыс. кВт(ч/год.

Таким образом, расходы на электроэнергию по данным лампам освещения составят за год:

S1 = 2,35 ( 131,4 = 308,79 тыс. руб.

При замене ламп накаливания на энергосберегающие:

Величина энергопотребления:

Q2 = 600 ( 12 ( 3650 = 26,28 тыс. кВт(ч/год.

Расходы на электроэнергию:

S2 = 26,28 ( 2,35 = 61,76 тыс. руб.

Таким образом, обеспечивается ежегодная экономия в натуральном выражении 247,03 тыс. кВт(ч.

Ежегодная экономия в стоимостном выражении определяется по формуле:

,	руб./год;

где:

Э — ежегодная экономия от реализации мероприятия, руб./год;

S1 — расходы на оплату ЭЭ при использовании ламп накаливания, руб./год;

S2 — расходы на оплату ЭЭ при использовании энергосберегающих ламп, руб./год;

— средние ежегодные затраты на замену, ремонт и т.п. (включая стоимость расходных материалов, заработную плату работников и т.д.) при эксплуатации ламп накаливания за период реализации программы;

— средние ежегодные затраты на замену, ремонт и т.п. (включая стоимость расходных материалов, заработную плату работников и т.д.) при эксплуатации энергосберегающих ламп за период реализации программы.

Примем, что стоимость работ по замене одной лампы (примем среднюю заработную плату электромонтера 15000 руб., число рабочих дней в месяц – 21 день, по 8 часов) при времени на замену одной лампы порядка 0,25 часа, Sзп = 15000 : 21 : 8 х 0,25 = 22,3 руб.

Среднегодовое число ламп, требующее замены составляет:

NЛН =600 3650/1000 = 2190 шт./год;

Стоимость замены ламп составит:

= 2190 ( (22,3+25)=103,587 тыс. руб

Среднегодовое число энергосберегающих ламп, требующее замены из расчета срока службы 10000 часов (для среднего ценового диапазона стоимостью 100÷150 руб./шт.) составляет:

NЛН = 600 3650/10000 = 219 шт./год;

= 219 ( (22,3 + 130) = 33,354 тыс. руб.

Таким образом, ежегодная экономия от реализации мероприятия в стоимостном выражении составит:

= (308,79 – 61,76) + (103,587 – 33,354) = 247,03 тыс. руб.

Динамика прогнозируемого экономического эффекта по годам реализации мероприятия в сравнении с произведенными затратами нарастающим итогом:

Установка датчиков движения в подъездах многоквартирных домов.

Планируется установка 300 датчиков движения. Примем, что датчик движения сокращает время горения лампочки вдвое. Тогда при мощности лампы 60 Вт и продолжительности работы 3650 часа/год получим экономию:

300 ( 60 ( 3650/2=32,85 тыс. кВт(ч/год

Таким образом, расходы на электроэнергию составят за год:

S1 = 2,35 ( 32,85 = 77,2 тыс. руб.

Динамика прогнозируемого экономического эффекта по годам реализации мероприятия в сравнении с произведенными затратами нарастающим итогом:

## Оценка эффективности программы

Реализация мероприятий, планируемых в рамках настоящей программы, позволит обеспечить экономию энергетических ресурсов с учетом социального экономического эффекта (предотвращение потери прибыли от нарушения поставки услуг потребителям), гарантирования требуемого качества поставляемых услуг:

| ЭР | Ед. изм. | 2010г | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭЭ | тыс. кВтч | 30,41 | 95,68 | 160,95 | 223,82 | 286,68 | 309,68 | 1 107,22 |
| ТЭ | тыс. Гкал | 0,52 | 1,74 | 2,97 | 4,16 | 5,35 | 6,02 | 20,75 |
| вода | тыс. м3 | - | 0,394 | 0,754 | 1,114 | 1,474 | 1,834 | 5,572 |
| Экономический эффект | тыс. руб. | 821,70 | 2 750,40 | 4 675,33 | 6 545,64 | 8 415,95 | 9 458,15 | 32667,17 |

Динамика прогнозируемого экономического эффекта по годам в сравнении с произведенными затратами нарастающим итогом нарастающим итогом относительно базового года:

Прогнозируемая динамика экономии электрической энергии по годам выполнения программы за 2010-2015 г.г. нарастающим итогом относительно базового года:

Прогнозируемая динамика экономии тепловой энергии по годам выполнения программы за 2010-2015 г.г. нарастающим итогом относительно базового года:

Прогнозируемая динамика экономии воды по годам выполнения программы за 2010-2015 г.г. нарастающим итогом относительно базового года:

После проведения энергетических обследований с составлением энергетических паспортов, должны быть разработаны мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, с расчетом экономии энергетических ресурсов в натуральном и стоимостном выражении на годы их реализации.

# Контроль за выполнением Программы

Контроль за выполнением программы осуществляется лицом, назначенным приказом по организации.

По результатам реализации мероприятий (Таблица 3) ежегодно заполняются значения целевых показателей, подлежащих ежегодному контролю (Таблица 2).

По результатам проведения энергетических обследований с оформлением энергетических паспортов и разработкой конкретных мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности данные по целевым показателям и эффективности планируемых мероприятий (Таблица 2 и Таблица 3) подлежат корректировке путем утверждения дополнений к настоящей программе.

Планируемые и фактически достигнутые в ходе реализации программы значения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности рассчитываются для каждого года на протяжении всего срока реализации программы.

В соответствии с п. 4 Постановления Правительства РФ от 31.12.2009г. № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» необходимо проводить корректировку планируемых значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности программы на следующий за отчетным год с учетом фактически достигнутых результатов реализации программы и изменения социально-экономической ситуации.

Программа подлежит корректировке или пересмотру при вступлении в силу приказов, распоряжений, методических указаний и других нормативных актов, регламентирующих требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Целевые показатели, подлежащие ежегодному контролю

Таблица 2

| Наименование | Ед. изм. | Значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009г. (базовый) | 2010г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. |  |
|  |  |  | План | Факт |  |  |  |  |  |  |
| доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 11,41 | 10,29 |  |  |  |  |  |  |  |
| доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 2,92 | 2,51 |  |  |  |  |  |  |  |
| доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 13,27 | 16,99 |  |  |  |  |  |  |  |
| доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета), в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования | % | 8,26 | 8,33 |  |  |  |  |  |  |  |
| экономия электрической энергии в натуральном выражении | тыс. кВт×час | - | -311,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| экономия тепловой энергии в натуральном выражении | тыс. Гкал | - | -6,47 |  |  |  |  |  |  |  |
| экономия воды в натуральном выражении | тыс. куб. м | - | -8,95 |  |  |  |  |  |  |  |
| экономия природного газа в натуральном выражении | тыс. куб. м | - | -123,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории муниципального образования | % | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории муниципального образования | % | 95,48 | 95,48 |  |  |  |  |  |  |  |
| доля объемов воды, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории муниципального образования | % | 15,41 | 15,41 |  |  |  |  |  |  |  |
| доля расходов бюджета муниципального образования на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений (для фактических и сопоставимых условий) | % | 1,05 | 1,19 |  |  |  |  |  |  |  |
| число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных государственными, муниципальными заказчиками | шт. | 9 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| доля товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных, муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для государственных, муниципальных нужд (в стоимостном выражении) | % | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории муниципального образования | % | 100,00 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования | % | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования | % | 100 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории муниципального образования (за исключением многоквартирных домов) | % | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования | % | 2,39 | 2,53 |  |  |  |  |  |  |  |
| доля объемов воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории муниципального образования | % | 38,83 | 52,38 |  |  |  |  |  |  |  |
| доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования | % | 4,68 | 9,28 |  |  |  |  |  |  |  |
| доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования | % | 20,07 | 61,52 |  |  |  |  |  |  |  |
| доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории муниципального образования | % | 14,00 | 14,01 |  |  |  |  |  |  |  |
| доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории муниципального образования | % | 35,00 | 35,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| доля жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование, в общем числе жилых домов | % | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| изменение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии | т у.т. / тыс. Гкал | - | -26,12 |  |  |  |  |  |  |  |
| динамика изменения фактического объема потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям | тыс. кВтчас | - | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| динамика изменения фактического объема потерь тепловой энергии при ее передаче | тыс. Гкал | - | -1,40 |  |  |  |  |  |  |  |
| динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче | тыс. м3 | - | -9,67 |  |  |  |  |  |  |  |
| динамика изменения объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды | тыс. кВтчас | - | 0 |  |  |  |  |  |  |  |

Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической муниципального образования Мгинское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области

Планируемые мероприятия

Таблица 3

| Наименование мероприятия по энергосбережению | Затраты, тыс. руб. | Источник финансирования | Экономия ТЭР, | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | натуральная величина / тыс. руб. |  |
|  | всего | в том числе по годам |  | всего (за период реализации программы) | в том числе по годам |  |
|  |  | 2010.г | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. |  |  | 2010г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. |  |

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационные мероприятия |  |
| проведение энергетического аудита бюджетных учреждений | 200,00 | - | 100,00 | 100,00 | - | - | - | бюджетные средства | 21,63 |  | 2,40 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | При реализации сформированных после проведения энергетического обследования мероприятий |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. кВт´ч |  | тыс. кВт´ч | тыс. кВт´ч | тыс. кВт´ч | тыс. кВт´ч | тыс. кВт´ч |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,18 |  | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. Гкал |  | тыс. Гкал | тыс. Гкал | тыс. Гкал | тыс. Гкал | тыс. Гкал |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 306,19 |  | 34,02 | 68,04 | 68,04 | 68,04 | 68,04 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. руб. |  | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |  |
| проведение энергетического аудита многоквартирных жилых домов | 1 000,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | - | внебюджетные средства | 148,31 | 7,42 | 14,83 | 22,25 | 29,66 | 37,08 | 37,08 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. кВт´ч | тыс. кВт´ч | тыс. кВт´ч | тыс. кВт´ч | тыс. кВт´ч | тыс. кВт´ч | тыс. кВт´ч |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,26 | 0,51 | 1,03 | 1,54 | 2,05 | 2,57 | 2,57 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. Гкал | тыс. Гкал | тыс. Гкал | тыс. Гкал | тыс. Гкал | тыс. Гкал | тыс. Гкал |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15036,65 | 751,83 | 1503,66 | 2255,50 | 3007,33 | 3759,16 | 3759,16 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |  |
| Технические мероприятия |  |
| установка ПУ тепловой энергии | 200,00 | - | 200,00 | - | - | - | - | бюджетные средства | 0,011 |  | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. Гкал |  | тыс. Гкал | тыс. Гкал | тыс. Гкал | тыс. Гкал | тыс. Гкал |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,38 |  | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. руб. |  | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |  |
| установка ПУ воды | 16,0 | - | 16,00 | - | - | - | - | бюджетные средства | 0,17 |  | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. куб. м |  | тыс. куб. м | тыс. куб. м | тыс. куб. м | тыс. куб. м | тыс. куб. м |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,51 |  | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. руб. |  | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |  |
| установка трехслойных металлопластиковых окон | 550,0 | 50,00 | 250,00 | 250,00 | - | - | - | бюджетные средства | 0,15 | 0,003 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. Гкал | тыс. Гкал | тыс. Гкал | тыс. Гкал | тыс. Гкал | тыс. Гкал | тыс. Гкал |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210,13 | 4,12 | 24,72 | 45,32 | 45,32 | 45,32 | 45,32 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |  |
| установка датчиков времени уличного освещения | 100 | - | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | - | бюджетные средства | 454,39 |  | 32,46 | 64,91 | 97,37 | 129,83 | 129,83 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. кВт´ч |  | тыс. кВт´ч | тыс. кВт´ч | тыс. кВт´ч | тыс. кВт´ч | тыс. кВт´ч |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1067,81 |  | 76,27 | 152,54 | 228,82 | 305,09 | 305,09 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. руб. |  | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |  |
| установка утепленных входных дверей с доводчиками | 1 000 | - | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | внебюджетные средства | 0,7695 |  | 0,05 | 0,10 | 0,15 | 0,21 | 0,26 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. Гкал |  | тыс. Гкал | тыс. Гкал | тыс. Гкал | тыс. Гкал | тыс. Гкал |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1101,61 |  | 73,44 | 146,88 | 220,32 | 293,76 | 367,20 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. руб. |  | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |  |
| установка трехслойных металлопластиковых окон в местах общего пользования | 1 000 | - | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | внебюджетные средства | 0,38 |  | 0,03 | 0,05 | 0,08 | 0,10 | 0,13 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. Гкал |  | тыс. Гкал | тыс. Гкал | тыс. Гкал | тыс. Гкал | тыс. Гкал |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550,8 |  | 36,72 | 73,44 | 110,16 | 146,88 | 183,60 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. руб. |  | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |  |
| установка коллективных приборов учета тепловой энергии | 22 000 | - | 4 400,0 | 4400,0 | 4400,0 | 4400,0 | 4400,0 | внебюджетные средства | 9 |  | 0,60 | 1,20 | 1,80 | 2,40 | 3,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. Гкал |  | тыс. Гкал | тыс. Гкал | тыс. Гкал | тыс. Гкал | тыс. Гкал |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12884,31 |  | 858,95 | 1717,91 | 2576,86 | 3435,82 | 4294,77 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. руб. |  | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |  |
| установка коллективных приборов учета воды | 1 536 | - | 307,20 | 307,20 | 307,20 | 307,20 | 307,20 | внебюджетные средства | 5,40 |  | 0,36 | 0,72 | 1,08 | 1,44 | 1,80 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. куб. м |  | тыс. куб. м | тыс. куб. м | тыс. куб. м | тыс. куб. м | тыс. куб. м |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,16 |  | 7,34 | 14,69 | 22,03 | 29,38 | 36,72 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. руб. |  | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |  |
| замена ламп накаливания на энергосберегающие в подъездах многоквартирных домов | 300 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | внебюджетные средства | 367,92 | 17,52 | 35,04 | 52,56 | 70,08 | 87,60 | 105,12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. кВт´ч | тыс. кВт´ч | тыс. кВт´ч | тыс. кВт´ч | тыс. кВт´ч | тыс. кВт´ч | тыс. кВт´ч |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1110,42 | 52,88 | 105,75 | 158,63 | 211,51 | 264,39 | 317,26 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |  |
| установка датчиков движения в подъездах многоквартирных домов | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | внебюджетные средства | 114,98 | 5,48 | 10,95 | 16,43 | 21,90 | 27,38 | 32,85 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. кВт´ч | тыс. кВт´ч | тыс. кВт´ч | тыс. кВт´ч | тыс. кВт´ч | тыс. кВт´ч | тыс. кВт´ч |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 270,19 | 12,87 | 25,73 | 38,60 | 51,47 | 64,33 | 77,20 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |  |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тыс. руб. | 28 502,0 | 400,0 | 6 048,2 | 5 832,2 | 5 482,2 | 5 482,2 | 5 257,2 |  | 32667,17 | 821,70 | 2750,40 | 4675,33 | 6545,64 | 8415,95 | 9458,15 |  |
| тыс. кВт(час |  |  |  |  |  |  |  |  | 1107,22 | 30,41 | 95,68 | 160,95 | 223,82 | 286,68 | 309,68 |  |
| тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,75 | 0,52 | 1,74 | 2,97 | 4,16 | 5,35 | 6,02 |  |
| тыс. куб. м (вода) |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,57 | 0,00 | 0,39 | 0,75 | 1,11 | 1,47 | 1,83 |  |
| тыс. куб. м (газ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Исходные данные для расчета целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Таблица 4

| Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |
| --- | --- | --- |
| Импорт / экспорт ЭР |  |  |  |  |  |  |  |
| ЭР | Ед. изм. | Поступление в МО | Выработка в МО | Экспорт из МО |
|  |  | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 |
| ЭЭ | тыс. кВтчас | 2630,14 | 2941,94 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| ТЭ | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 38,20 | 43,27 |  |  |
| вода | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 629,80 | 638,75 |  |  |
| природный газ | тыс. куб. м | 8298,70 | 8422,30 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| ВИЭ | тыс. т усл. топлива |  |  |  |  |  |  |
| ВЭР | тыс. т усл. топлива |  |  |  |  |  |  |

| Потребляемые ( используемые) ЭР |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭР | Ед. изм. | Всего по МО | Тариф, руб. за ед. изм. | Примечание |
|  |  | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 |  |
| ЭЭ | тыс. кВтчас | 2630,14 | 2941,94 | 1,9 | 2,35 |  |
| ТЭ | тыс. Гкал | 34,57 | 41,04 | 1508,97 | 1431,59 |  |
| вода | тыс. куб. м | 629,80 | 638,75 | 18,23 | 20,4 |  |
| природный газ | тыс. куб. м | 8298,70 | 8422,30 | 2,35 | 2,35 |  |
| ВИЭ | тыс. т усл. топлива |  |  |  |  |  |
| ВЭР | тыс. т усл. топлива |  |  |  |  |  |
| Примечание: * - в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета |

| Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе |
| --- |
| Общие характеристики зданий (помещений), занимаемых бюджетными учреждениями |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2009г. | 2010г. |  |
| Число зданий, занимаемых бюджетными учреждениями |  |  |  |  | 5 | 5 |  |
| Число зданий, занимаемых бюджетными учреждениями, в отношении которых проведено энергетическое обследование | - | - |  |
| Количество персонала бюджетных учреждений |  |  |  |  | 54 | 53 |  |
| Число жителей муниципального образования |  |  |  |  | 11390 | 11500 |  |

| Характеристика | Ед. изм. | Вид потребляемого (используемого) ЭР |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЭЭ | ТЭ | вода | природный газ |
| Площадь зданий, занимаемых бюджетными учреждениями, оснащенных приборами учета потребления ЭР | тыс. кв. м | 2,2366 | 2,13 | 0,8935 | 0 |
| кол-во персонала | чел. | 54 | 50 | 35 | 0 |
| Площадь зданий, занимаемых бюджетными учреждениями, расчеты за потребление ЭР в которых производится с использованием расчетных способов (нормативов потребления) | тыс. кв. м | 0 | 0,1066 | 1,3431 | 0 |
| кол-во персонала | чел. | 0 | 4 | 19 | 0 |
| Общая площадь, занимаемая бюджетными учреждениями | тыс. кв. м |  |  |  | 2,23661 |
| кол-во персонала всего | чел. |  |  |  | 54 |

| Расходы энергетических ресурсов в бюджетных учреждениях муниципального образования |  |
| --- | --- |
| ЭР | Ед. изм. | По приборам учета | Расчетным способом | Всего по бюджетным учреждениям МО |
|  |  | 2009г. | 2010г. * | 2009г. | 2010г. * | 2009г. | 2010г. * |
| ЭЭ | тыс. кВтчас | 48,06 | 48,06 | 0,00 | 0,00 | 48,06 | 48,06 |
| ТЭ | тыс. Гкал | 0,379 | 0,379 | 0,018 | 0,018 | 0,396 | 0,396 |
| вода | тыс. куб. м | 0,05 | 0,05 | 0,29 | 0,29 | 0,34 | 0,34 |
| природный газ | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |

| Расходы бюджета муниципального образования |  |  |
| --- | --- | --- |
| Статья расходов бюджета МО | Ед. изм. | 2009г. | 2010г. |
| Общий расход бюджета МО | тыс. руб. | 61514,4 | 58417 |
| Обеспечение ЭР бюджетных учреждений | тыс. руб. | 646,32 | 698,02 |
| Субсидирование организаций коммунального комплекса на приобретение топлива | тыс. руб. | 0 | 0 |
| Предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (в расчете на 1 жителя) | тыс. руб. | 692 | 909 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных, муницмпальных нужд | тыс. руб. | 0 | 0 |
| Закупка товаров, работ и услуг, соответствующих требованиям энергетической эффективности, для государственных, муницмпальных нужд | тыс. руб. | 0 | 0 |

|  |  |  |  | 2009г. | 2010г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число бюджетных учреждений, финансируемых за счет бюджета муниципального образования | 2 | 2 |
| Число бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | 0 | 0 |
| Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных государственными, муниципальными заказчиками | 9 | 9 |

| Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде |
| --- |
| Потребление ЭР в жилищном фонде |  |  |  |  |
| Общая характеристика жилищного фонда |  |  |  |  |
|  | Ед. изм. | 2009 | 2010 * | Примечание |
| Число жилых домов (за исключением многоквартирных домов) | шт. | 3820 | 3860 |  |
| Суммарная площадь жилых домов (за исключением многоквартирных домов) | тыс. кв. м | 175,72 | 177,56 |  |
| Число жилых домов (за исключением многоквартирных домов), в отношении которых проведено энергетическое обследование | шт. | 0 | 0 |  |
| Число многоквартирных домов | шт. | 119 | 119 |  |
| Суммарная площадь многоквартирных домов | тыс. кв. м | 161,27 | 161,27 |  |
| Число многоквартирных домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование | шт. | 0 | 0 |  |
| Всего число домов в жилищном фонде | шт. | 3939 | 3979 |  |

| Характеристика | Ед. изм. | Вид потребляемого (используемого) ЭР |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЭЭ | ТЭ | вода | природный газ |
| Площадь жилых домов (за исключением многоквартирных домов), оснащенных приборами учета | тыс. кв. м | 175,72 | 0 | 26,13 | 0 |
| Число жителей | чел. | 5730 | 0 | 1135 | 0 |
| Площадь многоквартирных домов, оснащенных коллективными приборами учета | тыс. кв. м | 0 | 11,79 | 30,13 | 0 |
| Число жителей | чел. | 0 | 432 | 1104 | 0 |
| Площадь многоквартирных домов, оснащенных индивидуальными приборами учета | тыс. кв. м | 161,27 | 0 | 87,77 | 45,85 |
| Число жителей | чел. | 5660 | 0 | 3216 | 1680 |
| Площадь жилых домов, расчеты за потребление ЭР в которых производится с использованием расчетных способов (нормативов потребления) | тыс. кв. м | 0 | 75,98 | 75,98 | 40,61 |
| Число жителей | чел. | 0 | 2784 | 2784 | 1488 |
| Общая площадь жилищного фонда | тыс. кв. м |  |  |  | 338,83 |

| Характеристика | Ед. изм. | Вид потребляемого (используемого) ЭР |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЭЭ | ТЭ | вода | природный газ |
| Кол-во жилых домов (за исключением многоквартирных домов), оснащенных приборами учета | шт. | 3820 | 0 | 568 | 126 |
| Число жителей | чел. | 5730 | 0 | 1135 | 189 |
| Кол-во многоквартирных домов, оснащенных коллективными приборами учета | шт. | 0 | 9 | 23 | 0 |
| Число жителей | чел. | 0 | 432 | 1104 | 0 |
| Кол-во многоквартирных домов, оснащенных индивидуальными приборами учета | шт. | 119 | 0 | 67 | 35 |
| Число жителей | чел. | 5660 | 0 | 3216 | 1680 |
| Кол-во жилых домов, расчеты за потребление ЭР в которых производится с использованием расчетных способов (нормативов потребления) | шт. | 0 | 58 | 96 | 31 |
| Число жителей | чел. | 0 | 2784 | 1804 | 1488 |
| Общее кол-во домов | шт. |  |  |  | 3939 |
| Число жителей ВСЕГО | чел. |  |  |  | 11500 |

| Характеристики потребления ЭР в жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭР | Ед. изм. | По индивидуальным приборам учета | По коллективным (общим) приборам учета | Расчетным способом (по нормативам потребления) | Всего по жилищному фонду |
|  |  | 2009 | 2010 * | 2009 | 2010 * | 2009 | 2010 * | 2009 | 2010 * |
| потребление ЭЭ в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) | тыс. кВтчас | 252,12 | 254,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252,12 | 254,76 |
| потребление ЭЭ в многоквартирных домах | тыс. кВт´час | 313,9 | 370,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313,9 | 370,78 |
| потребление ТЭ в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| потребление ТЭ в многоквартирных домах | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0,631 | 0,65 | 25,78 | 25 | 26,41132 | 25,65 |
| потребление воды в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) | тыс. куб. м | 11,3 | 16,5 | 0 | 0 | 17,8 | 15 | 29,1 | 31,5 |
| потребление воды в многоквартирных домах | тыс. куб. м | 85,7 | 263,2 | 20 | 39,7 | 321,4 | 124,9 | 427,1 | 427,8 |
| потребление газа в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) | тыс. куб. м | 125,94 | 129,98 | 0 | 0 | 773,68 | 797,72 | 899,62 | 927,7 |
| потребление газа в многоквартирных домах | тыс. куб. м | 559,9 | 571,3 | 0 | 0 | 1039,8 | 1061 | 1599,7 | 1632,3 |
| Примечание: * - план |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры |
| --- |
| Характеристики выработки ЭР |  |  |  |
|  | Ед. изм. | 2009г. | 2010г. * |
| Объем вырабатываемой ЭЭ | тыс. кВтчас |  |  |
| Расход топлива на выработку ЭЭ: |  |  |  |
| газ | тыс. куб. м |  |  |
| мазут | тыс. т усл. топлива |  |  |
| уголь | тыс. т усл. топлива |  |  |
| Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям | тыс. кВтчас |  |  |
| Расход ЭЭ на передачу (транспортировку) воды | тыс. кВтчас |  |  |
| Объем вырабатываемой ТЭ | тыс. Гкал | 38,2 | 43,27 |
| Расход топлива на выработку ТЭ: |  |  |  |
| газ | тыс. куб. м | 6,66 | 5,3 |
| мазут | тыс. т усл. топлива | 0 | 0 |
| уголь | тыс. т усл. топлива | 2,62 | 1,84 |
| Объем потерь ТЭ при ее передаче | тыс. Гкал | 3,63 | 2,23 |
| Объем поднятой (выработанной, полученной) воды | тыс. куб. м | 629,8 | 638,75 |
| Объем поставленной воды | тыс. куб. м | 601,38 | 620 |
| Объем потерь воды при ее передаче | тыс. куб. м | 28,42 | 18,75 |
| Примечание: * - план |  |  |  |

Список литературы

- Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 261-ФЗ).

- Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009г. № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.12.2009г. № 1830-р «Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального Закона № 261-ФЗ».

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.11.2009г. № 1715-р «Об Энергетической стратегии России на период до 2030 года».

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.11.2008г. года № 1662-р «Об утверждении Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года».

- Указ Президента Российской Федерации от 04.06.2008г. № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики».

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010г. № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

# Footnotes

После реализации мероприятий, сформулированных по результатам энергетического обследования.

После реализации мероприятий, сформулированных по результатам энергетического обследования.