Утверждена

  постановлением администрации 
муниципальное образование

 Мгинское городское поселение
Кировского муниципального района

Ленинградской области

от 27 августа 2013г. № 342
(Приложение №1)
ПРОГРАММА

проведения проверок готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному сезону 2013 - 2014 г.г. 
	№
	Объекты, подлежащие проверке
	Срок проведения проверки
	Документы,

проверяемые в ходе проведения проверки

	Потребители тепловой энергии, управляющая компания, ЖСК, объекты социальной сферы

	1
	ООО «МгаРэкЖКХ»
	С 27 августа по 02 сентября 2013 г.
	1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах;

14) отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;
17) надёжность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учётом климатических условий в соответствии с критериями, приведёнными в приложении № 3 настиящих Правил.
К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется  акт  с приложением перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований указанных в подпунктах 8,13,14 и17 п.16 настоящих Правил.

	2
	ЖСК «Дружба»
	
	

	3
	ЖСК «Заря"
	
	

	4
5

6

	г.п.Мга, ул. Лесная, д.26, п. Старая Малукса, ул. Карьерная, д.12-а, д.!2, кв.1.

Объекты соцсферы: детские 
сады №5, №10;МКУ, Мгинская СОШ;
Мгинская школа ОАО «РЖД»;

МКУК «КДЦ «Мга»; Мгинская УБ; Мгинская худ. школа, МКУК«Малуксинская школа сад»,МКУК «ЦМБ» г.п. Мга и п. Старая Малукса.
Предприятия и организации всех форм собственности:
ЗАО«РОСТРАНСТРОЙ»,ГКУ ЛО «Ленинградская областная противопожарная-спасательная служба,ООО «Кировское ПО» (контора, кафе, магазин), ОАО «Ростелеком» г.п. Мга и п. Старая Малукса, ФГУП «Почта России» г.п. Мга и
 п. Старая Малукса, ОАО «Кампес» г.п. Мга и п. Старая Малукса, ОАО «РЖД» (ПЧ-29, пост ЭЦ, вокзал ж/д.ВЧД-5 здание ПТЭО, транспортная милиция, дом отдыха локомотивных бригад, приход Храма Святителя Николая Чудотворца, ООО «Волли», ИП «Панян», ООО «Золушка», ИП «Рядченков», ИП «Буров», ИП «Ганзина», ИП «Малкевич», ИП«Михайлов», общежитие в/ч 51046, ИП «Мейксина Т.Е.», ОАО «Монтак», УП «Ритуальные услуги», ООО «Ритм плюс К», ОАО «Сбербанк России»,
109 ОП ОМВД по Кировскому району Ленинградской области, 
ГКУ ЛО «ЦМТО СУ», 
ООО «Виктис»,

ООО «Кировское ПО» п. Старая Малукса(магазин),   частный владелец 
Комаров А.А.(Ж/д 51). 

	
	

	Теплоснабжающие организации: ООО «ПТЭСК», ООО «Энергоинвест», ОАО  «РЭУ «Санкт-Петербургский», Октябрьская дирекция тепловодоснабжения ОАО «РЖД»


	    1
	Котельная  газовая п. Мга шоссе Революции, д.38-а
	С 02 сентября по 10 сентября
2013 г.


	1) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок;

2) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

3) наличие нормативного запаса топлива;

4)организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

- укомплектованность указанных служб персоналом;

- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6) обеспечение качества теплоносителей;

7) организация коммерческого учета реализуемой тепловой энергии;

8) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии.

	    2

     
	котельная (угольная) п. Старая Малукса ул. Карьерная, д.15-а
	
	

	    3
	котельная (газомазутная) п. Мга, ул. Маяковского, д.4
	
	

	    4
	Котельная газовая
 п. Мга, ул. Пролетарская, д.9
	
	

	   5
	Котельная газовая шоссе Революции, д.2в


	
	

	   6
	ОАО «РЭУ» «Санкт-Петербургский»
	
	

	   7
	Филиал ОАО «РЖД» центральная дирекция по тепловодоснабжению котельная электрическая п. Новая Малукса
	
	

	Тепловые сети

	1
	 ООО «ПТЭСК»
	с 02 сентября по 10 сентября  

2013 г.

	1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения;
2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативного запаса топлива;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

- укомплектованность указанных служб персоналом;

- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении;

	ООО «Водоканал птицефабрики «Синявинская»

	1
	Артезианские скважины 2 подъема г.п. Мга, скважины п. Новая Малукса, п. Старая Малукса
	С 02 сентября по 10 сентября
2013 г.
	1) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

- укомплектованность указанных служб персоналом;

- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

2) обеспечение качества водоснабжения;

3) обеспечение проверки качества строительства канализационных и водопроводных  сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о водоснабжении;

4) обеспечение безаварийной работы объектов водоснабжения 

	2
	Канализационные очистные сооружения
	
	

	3
	Канализационные насосные станции
	
	

	
	
	
	


