УТВЕРЖДАЮ

Кировский городской прокурор

старший советник юстиции

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

И.Б. Крушинский

« » января 2016 года

ИНФОРМАЦИЯ

для размещения на сайте

Кировской городской прокуратурой Ленинградской области по обращению одного из родителей воспитанников МКОУ «Синявинская средняя общеобразовательная школа» проведена проверка ненадлежащей организации освещения территории дошкольного отделения учреждения.

В ходе проверки выявлены нарушения требований СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений". Уровень искусственной освещенности на территории дошкольного отделения МКОУ «Синявинская средняя общеобразовательная школа» составил менее 10 лк, что не соответствует требованиям санитарного законодательства и грубо нарушает требования обеспечения безопасности здоровья и жизни обучающихся.

По результатам проверки Кировским городским прокурором в суд направлено исковое заявление об обязании МКОУ «Синявинская средняя общеобразовательная школа» организовать освещение территории дошкольного отделения учреждения.

Помощник прокурора Д.С. Львутина